ANEXO V

INDICADORES DE DESEMPENHO

JANEIRO/ 2012

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	1

2.	DEFINIÇÕES	1

3.	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS	2

4.	SERVIÇOS	2

5.	TAREFAS	2

6.	PARÂMETRO	2

7.	INDICADORES	3

8.	MEDIÇÕES	5

9.	CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5

10.	CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	6

11.	DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO POR SERVIÇOS	6

# INTRODUÇÃO

Considerando que a iniciativa de se estabelecer o presente contrato de parceria público-privada, na modalidade de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, tem como principais objetivos:

- Melhorar continuamente a prestação de serviços à população, em padrões de desempenho que superem os que a COPASA oferece atualmente,

- Preservar, em excelente estado, os equipamentos e empreendimentos mantidos e operados pela COPASA até o momento,

- Remunerar, de forma justa e consistente, as partes investidoras no negócio (SPE e COPASA), a preços compatíveis para a população pelo serviço prestado,

faz-se necessário o estabelecimento de Metas e Indicadores de Desempenho, associado à correspondente metodologia de cálculo e apuração, capaz de retratar se os objetivos acima estão ou não sendo atendidos, parcialmente ou na totalidade.

Além de indicar o desempenho geral dos SERVIÇOS prestados pela SPE, faz-se necessário também estabelecer regras claras e justas de ônus a serem aplicados no caso de não conformidade desses SERVIÇOS, em cotejo com referenciais pré-estabelecidos.

Para fins de avaliação, sempre é levado em conta o resultado esperado do SERVIÇO prestado, não sendo dada relevância, por parte da COPASA, à quantidade de recursos, insumos e custos despendidos pela SPE em sua realização.

# DEFINIÇÕES

EAT-3: é a Elevatória de Água Tratada nº 3 integrante do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, indicada no Anexo II;

EAT-4: é a Elevatória de Água Tratada nº 4 integrante do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, indicada no Anexo II;

ETA : é a Estação de Tratamento de Água integrante do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, indicada no Anexo II;

R-7: é o Reservatório nº 7 integrante do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, indicado no Anexo II;

SS – é(são) a(s) Solicitação(ões) de serviço expedidas pela COPASA para a SPE.

# CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

Este trabalho tem como objetivo definir os critérios que a COPASA irá utilizar para realizar a avaliação dos SERVIÇOS prestados pela SPE no âmbito do CONTRATO.

# SERVIÇOS

É o conjunto de tarefas diretamente associado ao empreendimento da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA , dentro do escopo contratual de operação e manutenção das instalações. Esses serviços são:

- Adução de água tratada;

- Manutenção eletromecânica das UNIDADES DE ADUÇÃO;

- Manutenção civil do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO;

- Conservação de áreas verdes do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO;

- Limpeza, asseio e conservação predial do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO;

- Vigilância e Segurança Patrimonial do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO.

# TAREFAS

São processos ou atividades de rotina, divididas por natureza ou especialidade, dentro de um serviço. Assim, todas as tarefas estão descritas nos respectivos Apêndices do Anexo II (TERMO DE REFERÊNCIA)do EDITAL.

# PARÂMETRO

Cada tarefa oferece resultados mensuráveis que, quando sistematicamente observados segundo métodos prescritos, permitem a composição de indicadores de desempenho. Esses resultados são chamados parâmetros.

# INDICADORES

São arranjos e/ou inter-relações entre as mensurações de um parâmetro ou conjunto de parâmetros, estruturados de forma a representar numericamente o resultado de uma avaliação, permitindo o estabelecimento de limites de aceitação, a comparação e a geração de dados para a tomada de decisão.

Os indicadores utilizados para avaliar o desempenho da prestação de SERVIÇOS executados pela SPE são:

- IADA – Índice de atendimento à demanda de água

- Este indicador mede o desempenho da SPE no atendimento às demandas de água do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO definidas pela ETA, aplicadas ao sistema de adução do PONTO DE RECEPÇÃO a jusante da EAT-3 até o PONTO DE ENTREGA na chegada do reservatório R-6.

- Toda alteração de vazão solicitada pela ETA deverá ser atendida pela EAT-4 no prazo máximo de 30 (trinta) minutos. Cada solicitação não atendida no prazo estabelecido afeta de forma negativa este indicador, sendo que solicitações atendidas em até 2 (duas) horas reduzem o indicador com um peso relativo menor que as atendidas entre 2 (duas) e 12 (doze) horas. As solicitações não atendidas em até 12 (doze) horas são transformadas em multa.

- A estruturação deste indicador, incluindo a sua fórmula de cálculo, é apresentada no final deste Anexo.

- IAQA – Índice de atendimento à qualidade de água

- Este indicador mede o desempenho da SPE na manutenção da qualidade de água do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO desde o PONTO DE RECEPÇÃO a jusante da EAT-3 até o PONTO DE ENTREGA na chegada do reservatório R-6.

- A qualidade da água, conforme definida no IQA abaixo, não poderá sofrer qualquer tipo de alteração durante a sua adução e reservação. Qualquer alteração que deteriore a qualidade da água neste processo afeta de forma negativa o indicador, sendo que uma avaliação da qualidade da água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde é transformada em multa.

- A estruturação deste indicador, incluindo a sua fórmula de cálculo, é apresentada no final deste Anexo.

- IQA – Índice de qualidade de água

- O IQA é um indicador componente do IAQA, sendo utilizado única e exclusivamente para cálculo do IAQA, tendo por finalidade classificar a qualidade de água, conferindo-lhe uma nota entre 0 (zero) e 100 (cem). No cálculo, são utilizados os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, flúor e cloro residual, sendo que cada um destes parâmetros tem um peso e em função do resultado da análise uma nota é conferida ao parâmetro. O IQA é calculado pelo produtório da nota elevada ao peso de cada um dos parâmetros.

- Quando forem analisados outros parâmetros, além dos citados anteriormente, e o resultado apresentar valores acima dos padrões máximos estabelecidos pela Portaria nº 518 do Ministério da Saúde, a água será considerada fora dos padrões de potabilidade.

- A estruturação deste indicador, incluindo a sua fórmula de cálculo, é apresentada no final deste Anexo.

- IDEQ – Índice de disponibilidade de equipamentos;

- Este indicador mede o desempenho da SPE nos serviços de manutenção eletromecânica e instrumentação dos equipamentos do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, aplicadas ao sistema de adução do PONTO DE RECEPÇÃO a jusante da EAT-3 até o PONTO DE ENTREGA na chegada do reservatório R-6.

- Para o cálculo do indicador, serão utilizados o Tempo Médio Entre Falhas – TMEF e o Tempo Médio de Reparo de Equipamentos – TMPR, apurados por meio do Sistema de Gerenciamento de Manutenção da SPE, sendo que os equipamentos considerados são os conjuntos moto bomba e os transformadores da subestação elétrica da EAT-4.

- A estruturação deste indicador, incluindo a sua fórmula de cálculo, é apresentada no final deste Anexo.

- IVIG – Índice de Vigilância Patrimonial

- Este indicador mede o desempenho da SPE no atendimento aos serviços de vigilância patrimonial das unidades operacionais do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO.

- Para o cálculo do indicador, serão selecionadas, no mínimo, 20% (vinte por cento) das tarefas citadas nos Apêndices do Anexo II (TERMO DE REFERÊNCIA) do EDITAL. Estas tarefas irão compor os itens do check-list, que serão avaliados e irão definir o cálculo para apuração deste indicador.

- A estruturação deste indicador, incluindo a sua fórmula de cálculo, é apresentada no final deste Anexo.

- ICAV – Índice de conservação de áreas verdes

- Este indicador mede o desempenho da SPE no atendimento aos serviços de conservação de áreas verdes das unidades operacionais do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO.

- Para o cálculo do indicador, serão selecionadas, no mínimo, 20% (vinte por cento) das tarefas citadas nos Apêndices do Anexo II (TERMO DE REFERÊNCIA) do EDITAL. Estas tarefas irão compor os itens do check-list, que serão avaliados e irão definir o cálculo para apuração deste indicador.

- A estruturação deste indicador, incluindo a sua fórmula de cálculo, é apresentada no final deste Anexo.

- ILAC – Índice de limpeza, asseio e conservação predial

- Este indicador mede o desempenho da SPE no atendimento aos serviços de limpeza, asseio e conservação predial das unidades operacionais do SISTEMA PRODUTOR  RIO MANSO.

- Para o cálculo do indicador, serão selecionadas, no mínimo, 20% (vinte por cento) das tarefas citadas nos Apêndices do Anexo II (TERMO DE REFERÊNCIA) do EDITAL. Estas tarefas irão compor os itens do check-list, que serão avaliados e irão definir o cálculo para apuração deste indicador.

- A estruturação deste indicador, incluindo a sua fórmula de cálculo, é apresentada no final deste Anexo.

# MEDIÇÕES

São os resultados das avaliações dos parâmetros, transformados em uma nota dada para cada indicador considerado, na periodicidade mensal. As medições ocorrem em cada uma das unidades do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO que fazem parte do CONTRATO. Desta forma, em cada período de avaliação, haverá uma nota para cada indicador em cada unidade onde os parâmetros envolvidos são considerados.

A avaliação mensal de desempenho da prestação de SERVIÇOS executados pela SPE será apurada conforme Anexo VI (Remuneração e Mecanismos de Pagamento) do EDITAL.

# CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

São obrigações da SPE:

- Todos os dados referentes à operação deverão ser registrados em boletins ou banco de dados operacionais informatizados.

- Todas as atividades realizadas deverão estar de acordo com a legislação vigente dos Órgãos Ambientais e também com as normas e procedimentos definidos pela COPASA.

- A coordenação do CONTRATO deverá analisar os resultados obtidos na operação e manutenção, emitindo relatórios técnico-administrativos mensalmente a serem apresentados à COPASA.

- Relacionar-se com a coordenação e fiscalização do CONTRATO ou responsável técnico.

- Fornecer à fiscalização da COPASA dados e informações que permitam a medição dos SERVIÇOS prestados, bem como o desenvolvimento do sistema de gestão do CONTRATO.

- Emitir relatório mensal de operação, produção e gestão.

# CONTROLE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A fiscalização do CONTRATO será executada pela Divisão de Produção do Rio Manso e terá as seguintes atividades, dentre outras:

- Fiscalizar a prestação dos SERVIÇOS previstos no CONTRATO.

- Observar e fazer cumprir, pela SPE, os dimensionamentos e especificações previstas para os SERVIÇOS, encaminhando à sua chefia imediata relatórios com a descrição das Não Conformidades e proposta de solução.

- Emitir relatórios técnicos.

- Intermediar, na sua área de atuação, a gestão do CONTRATO entre a SPE e demais áreas da COPASA.

# DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO POR SERVIÇOS

| TÍTULO DO INDICADOR: ÍNDICE DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE ÁGUA |  |  |  |  | SIGLA: IADA | CÓDIGO: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE DE MEDIDA: ADMENSIONAL |  |  | FREQÜÊNCIA: MENSAL |  | DISPONIBILIZAÇÃO: |  |
| FUNÇÃO DO INDICADOR: Medir o desempenho da SPE no atendimento às demandas de água do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO definidas pela ETA, aplicadas ao sistema de adução do PONTO DE RECEPÇÃO a jusante da EAT-3 até o PONTO DE ENTREGA na chegada do reservatório R-6. |  |  |  |  |  |  |
| PERSPECTIVA |  |  | TIPO DO INDICADOR: | FONTE DE DADOS: Sistema de Automação do Rio Manso / COS Regional |  | SENTIDO DO INDICADOR: ↑ |
| OP | MN | OU | PROCESSO |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |
| FÓRMULA: IADA=1−NSAN22NSAD−NSAN1210 |  |  |  | ASPECTOS IMPORTANTES: - O IADA indica a avaliação de desempenho da SPE nos serviços de operação do sistema de adução de água tratada, do PONTO DE RECEPÇÃO a jusante da elevatória de água tratada EAT-3 ao PONTO DE ENTREGA a montante do reservatório R-6; - O Centro de Operação de Sistemas COS – Regional irá demandar a vazão de água requerida para o SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, num dado intervalo de tempo, diretamente à supervisão operacional da ETA desse sistema. A supervisão ficará encarregada de decodificar a demanda do COS e transformá-la em número de conjuntos moto-bomba a serem acionados ou desligados na EAT-4, cuja solicitação deverá estar formalizada por meio do sistema de telemetria; - A operação da SPE na EAT-4 deverá acionar ou desligar os conjuntos moto-bomba demandados, num tempo máximo de 30 minutos após a solicitação formalizada da ETA. Portanto uma solicitação só será considerada “atendida” caso seja cumprido esse requisito de tempo. - O valor do IADA varia entre o mínimo 0 e o máximo 1; - Paralisações programadas, eventos de caso fortuito ou força maior não serão considerados para fins do cálculo do IADA. |  |  |
| DEFINIÇÃO DOS TERMOS DA FÓRMULA NSAD – Número de solicitações mensais de demandas de água encaminhadas pela ETA do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO; NSAN2 – Número de solicitações mensais de demandas de água não atendidas pela SPE até 2 horas após formalização; NSAN12 – Número de solicitações mensais de demandas de água não atendidas pela SPE até 12 horas após formalização. |  |  |  |  |  |  |
| - CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO: Mensal |  |  |  |  | - REFERENCIAIS DE COMPARAÇÃO: - Meta Estabelecida: |  |
| - CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO : - Na EAT-4 |  |  |  |  |  |  |
| - RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DO INDICADOR: - DVRM |  |  |  |  | - APROVADO POR: | - DATA: |

- LEGENDA:  OP   Operacional    MN   Manutenção    OU  Outros

| TÍTULO DO INDICADOR: ÍNDICE DE ATENDIMENTO À QUALIDADE DE ÁGUA |  |  |  |  | SIGLA: IAQA | CÓDIGO: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE DE MEDIDA: ADIMENSIONAL |  |  | FREQÜÊNCIA: MENSAL |  | DISPONIBILIZAÇÃO: |  |
| FUNÇÃO DO INDICADOR: Medir o desempenho da SPE no atendimento e manutenção da qualidade de água tratada do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO, aplicada ao sistema de adução do PONTO DE RECEPÇÃOa jusante da EAT-3 até o PONTO DE ENTREGA na chegada do reservatório R-6. |  |  |  |  |  |  |
| PERSPECTIVA |  |  | TIPO DO INDICADOR: PROCESSO | FONTE DE DADOS: Divisão de Qualidade de Água - DVQA |  | SENTIDO DO INDICADOR: ↑ |
| OP | MN | OU |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |
| FÓRMULA: IAQA=i=1nIQAEi=1nIQAR+T−NAFE−NAFR5 onde i=1nIQAEi=1nIQAR+T≤1 |  |  |  | ASPECTOS IMPORTANTES: - Serão realizadas análises físico-químicas e microbiológicas, com periodicidade a ser estabelecida pela COPASA, em amostras de água a serem coletadas nos pontos de referência; - O Índice de Qualidade de Água – IQA da COPASA contempla, no mínimo, os seguintes parâmetros para análise: a) Físico-químicos: Cor, turbidez, cloro, flúor, pH. Para sua fórmula, vide estruturação deste índice. - O valor do IAQA varia entre o mínimo 0 e o máximo 1; - Todo o cálculo do IAQA será feito de modo relativo à qualidade da água entregue pela COPASA à SPE. |  |  |
| DEFINIÇÃO DOS TERMOS DA FÓRMULA IQAE – Índice de Qualidade de Água – IQA entregue pela SPE no ponto a montante do reservatório R-6; IQAR – Índice de Qualidade de Água – IQA recebido pela SPE no ponto a jusante da elevatória de água tratada EAT-3; T – Tolerância de 10%; NAFE – Número de amostras de água fora dos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde, entregues pela SPE no ponto a montante do reservatório R-6; NAFR – Número de amostras de água fora dos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde, recebidas pela SPE no ponto a jusante da elevatória EAT-3. |  |  |  |  |  |  |
| - CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO: Mensal |  |  |  |  | - REFERENCIAIS DE COMPARAÇÃO: - Meta Estabelecida: |  |
| - CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO : - Pontos coleta de amostras da EAT-3 e do R-6 |  |  |  |  |  |  |
| - RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DO INDICADOR: - DVRM |  |  |  |  | - APROVADO POR: | - DATA: |

- LEGENDA:  OP   Operacional    MN   Manutenção    OU  Outros

| TÍTULO DO INDICADOR: ÍNDICE DA QUALIDADE DE ÁGUA |  |  |  |  | SIGLA: IQA | CÓDIGO: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE DE MEDIDA: ADIMENSIONAL |  |  | FREQÜÊNCIA: por amostra coletada |  | DISPONIBILIZAÇÃO: |  |
| FUNÇÃO DO INDICADOR: Classificar a qualidade da água aduzida. |  |  |  |  |  |  |
| PERSPECTIVA |  |  | TIPO DO INDICADOR: PROCESSO | FONTE DE DADOS: Divisão de Qualidade de Água - DVQA |  | SENTIDO DO INDICADOR: ↑ |
| OP | MN | OU |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |
| FÓRMULA: IQAi=IT⋅p=15npw |  |  |  | ASPECTOS IMPORTANTES: - O indicador é calculado para cada amostra analisada. - Utilizar a tabela abaixo para definir o peso e a nota a serem atribuídos aos parâmetros. Parâmetro; Peso (W); Faixa do resu. tado da amostra / Nota(n); 100; 80; 60; 30; 10; 2,000; 0,67; 0,09; 0,0027. Cor; 0,21; < 2,5; 2,6 a 5; > 5,1. Turbidez; 0,27; < 0,25; 0,26 a 0,50; 0,51 a 0,75; 0,76 a 1,00; > 1. pH; 0,15; 6,5 a 8,5; 6,0 a 6,4; < 6,0. 8,6 a 9,5; > 9,5. Cloro residual; 0,27; 0,5 a 1,5; < 0,5. 1,51 a 3,00; > 3,0. Fluoreto; 0,10; 0,65 a 0,85; 0,5 a 0,64; < 0,5. 0,86 a 1,20; > 1,20. |
| DEFINIÇÃO DOS TERMOS DA FÓRMULA i – Indica o local de coleta da amostra de água, podendo ser: R – para o ponto em que a SPE recebe a água tratada pela COPASA (ponto a jusante da elevatória de água tratada EAT-3) e E – para o ponto em que a SPE entrega a água tratada para a COPASA (ponto a montante do reservatório R-6); IT – Índice de toxicidade, será considerado o valor 0 (zero) para qualquer parâmetro da Portaria MS nº 518 que esteja fora dos padrões de potabilidade e, caso contrário, será considerado o valor 1(um); p – Índice que refere ao parâmetro analisado; n – Nota atribuída ao parâmetro analisado; w – Peso atribuído ao parâmetro analisado |  |  |  |  |  |  |
| - CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO: Mensal |  |  |  |  | - REFERENCIAIS DE COMPARAÇÃO: - Meta Estabelecida: |  |
| - CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO: - Pontos coleta de amostras da EAT-3 e do R-6 |  |  |  |  |  |  |
| - RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DO INDICADOR: - DVRM |  |  |  |  | - APROVADO POR: | - DATA: |

- LEGENDA:  OP   Operacional    MN   Manutenção    OU  Outros

| TÍTULO DO INDICADOR: ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | SIGLA: IDEQ | CÓDIGO: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE DE MEDIDA: ADMENSIONAL |  |  | FREQÜÊNCIA: MENSAL |  | DISPONIBILIZAÇÃO: |  |
| FUNÇÃO DO INDICADOR: Medir o desempenho da SPE nos serviços de manutenção preventiva e preditiva dos equipamentos do sistema de adução de água (UNIDADES DE ADUÇÃO), do PONTO DE RECEPÇÃO a jusante da EAT-3 até o PONTO DE ENTREGA na chegada do reservatório R-6. |  |  |  |  |  |  |
| PERSPECTIVA |  |  | TIPO DO INDICADOR: | FONTE DE DADOS: Sistema de Gerenciamento de Manutenção da SPE |  | SENTIDO DO INDICADOR: ↑ |
| OP | MN | OU | PROCESSO |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |
| FÓRMULA: IDEQ=TMEFTMEF+TMPRNºEQUIP2 |  |  |  | ASPECTOS IMPORTANTES: - O IDEQ indica a avaliação de desempenho da SPE nos serviços de manutenção preventiva e preditiva dos equipamentos do sistema de adução de água (UNIDADES DE ADUÇÃO), do PONTO DE RECEPÇÃO a jusante da EAT-3 até o PONTO DE ENTREGA na chegada do reservatório R-6; - O Tempo Médio Entre Falhas – TMEF e o Tempo Médio de Reparo de Equipamentos – TMPR serão apurados por meio do Sistema de Gerenciamento de Manutenção da SPE; - Os equipamentos a serem avaliados sob o ponto de vista da manutenção serão os conjuntos moto bomba da EAT -3 e os transformadores da sub-estação elétrica; - O valor do IDEQ varia entre o mínimo 0 e o máximo 1. |  |  |
| DEFINIÇÃO DOS TERMOS DA FÓRMULA TMEF – Tempo médio entre falhas de um mesmo equipamento; TMPR – Tempo médio de Reparo do Equipamento; NºEQUIP – Número de equipamentos avaliados. |  |  |  |  |  |  |
| - CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO: Mensal |  |  |  |  | - REFERENCIAIS DE COMPARAÇÃO: - Meta Estabelecida: |  |
| - CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO : - No sistema de adução, trecho EAT-3 / R-6 |  |  |  |  |  |  |
| - RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DO INDICADOR: - DVRM |  |  |  |  | - APROVADO POR: | - DATA: |

- LEGENDA:  OP   Operacional    MN   Manutenção    OU  Outros

| TÍTULO DO INDICADOR: ÍNDICE DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO |  |  |  |  | SIGLA: ILAC | CÓDIGO: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE DE MEDIDA: ADMENSIONAL |  |  | FREQÜÊNCIA: MENSAL |  | DISPONIBILIZAÇÃO: |  |
| FUNÇÃO DO INDICADOR: Medir o desempenho da SPE no atendimento aos serviços de limpeza, asseio e conservação predial do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO. |  |  |  |  |  |  |
| PERSPECTIVA |  |  | TIPO DO INDICADOR: PROCESSO | FONTE DE DADOS: Inspeções da fiscalização COPASA |  | SENTIDO DO INDICADOR: ↑ |
| OP | MN | OU |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |
| FÓRMULA: ILAC=NINALNIAVL2 |  |  |  | ASPECTOS IMPORTANTES: - O ILAC indica a avaliação de desempenho da SPE nos serviços de limpeza, asseio e conservação predial das unidades operacionais do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO; - Reserva-se à COPASA o direito de selecionar, no mínimo, 20% dos serviços citados no Apêndice 5 do Anexo II do EDITAL, os itens de check-list que serão avaliados e irão compor o cálculo para apuração deste indicador; - O ILAC varia entre o mínimo 0 e o máximo 1. |  |  |
| DEFINIÇÃO DOS TERMOS DA FÓRMULA NINAL – Número de itens do check-list de limpeza e conservação predial atendidos pela SPE; NIAVL – Número de itens do check-list de limpeza e conservação predial selecionados pela COPASA para avaliação. |  |  |  |  |  |  |
| - CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO: Mensal |  |  |  |  | - REFERENCIAIS DE COMPARAÇÃO: - Meta Estabelecida: |  |
| - CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO : - No SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO |  |  |  |  |  |  |
| - RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DO INDICADOR: - DVRM |  |  |  |  | - APROVADO POR: | - DATA: |

- LEGENDA:  OP   Operacional    MN   Manutenção    OU  Outros

| TÍTULO DO INDICADOR: ÍNDICE DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL |  |  |  | SIGLA: IVIG | CÓDIGO: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE DE MEDIDA: ADMENSIONAL |  |  | FREQÜÊNCIA: MENSAL | DISPONIBILIZAÇÃO: |  |
| FUNÇÃO DO INDICADOR: Medir o desempenho da SPE no atendimento aos serviços de vigilância patrimonial do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO |  |  |  |  |  |
| PERSPECTIVA |  |  | TIPO DO INDICADOR: | FONTE DE DADOS: Inspeções da fiscalização COPASA | SENTIDO DO INDICADOR: ↑ |
| OP | MN | OU | PROCESSO |  |  |
|  |  | X |  |  |  |
| FÓRMULA: IVIG=NINAVNIAVV2 |  |  |  | ASPECTOS IMPORTANTES: - O IVIG indica a avaliação de desempenho da SPE nos serviços de vigilância patrimonial das unidades operacionais do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO; - Reserva-se à COPASA o direito de selecionar, no mínimo, 20% dos serviços citados no Apêndice 6 do Anexo II do EDITAL, os itens de check-list que serão avaliados e irão compor o cálculo para apuração deste indicador; - O IVIG varia entre o mínimo 0 e o máximo 1. |  |
| DEFINIÇÃO DOS TERMOS DA FÓRMULA NINAV – Número de itens do check-list de vigilância atendidos pela SPE; NIAVV – Número de itens do check-list de vigilância selecionados pela COPASA para avaliação. |  |  |  |  |  |
| - CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO: Mensal |  |  |  | - REFERENCIAIS DE COMPARAÇÃO: - Meta Estabelecida: |  |
| - CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO : - No SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO |  |  |  |  |  |
| - RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DO INDICADOR: - DVRM |  |  |  | - APROVADO POR: | - DATA: |

- LEGENDA:  OP   Operacional    MN   Manutenção    OU  Outros

| TÍTULO DO INDICADOR: ÍNDICE DE CONSERVAÇÃO DE ÁREA VERDE |  |  |  | SIGLA: ICAV | CÓDIGO: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE DE MEDIDA: ADMENSIONAL |  |  | FREQÜÊNCIA: MENSAL | DISPONIBILIZAÇÃO: |  |
| FUNÇÃO DO INDICADOR: Medir o desempenho da SPE no atendimento aos serviços de conservação de área verde do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO. |  |  |  |  |  |
| PERSPECTIVA |  |  | TIPO DO INDICADOR: | FONTE DE DADOS: Inspeções da fiscalização COPASA | SENTIDO DO INDICADOR: ↑ |
| OP | MN | OU | PROCESSO |  |  |
|  |  | X |  |  |  |
| FÓRMULA: ICAV=NINACNIAVC2 |  |  |  | ASPECTOS IMPORTANTES: - O ICAV indica a avaliação de desempenho da SPE nos serviços de conservação de áreas verdes das unidades operacionais do SISTEMA PRODUTOR RIO MANSO; - Reserva-se à COPASA o direito de selecionar, no mínimo 20% dos serviços de conservação de área verdes citados no Apêndice 4 do Anexo II do EDITAL, os itens de check-list que serão avaliados e irão compor o cálculo para apuração deste indicador; - O ICAV varia entre o mínimo 0 e o máximo 1. |  |
| DEFINIÇÃO DOS TERMOS DA FÓRMULA NINAC – Número de itens do check-list de conservação de áreas verdes atendidos pela SPE; NIAVC – Número de itens do check-list de conservação de áreas verdes selecionados pela COPASA para avaliação. |  |  |  |  |  |
| - CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO: Mensal |  |  |  | - REFERENCIAIS DE COMPARAÇÃO: - Meta Estabelecida: |  |
| - CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO : - No SISTEMA PRDOUTOR RIO MANSO |  |  |  |  |  |
| - RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DO INDICADOR: - DVRM |  |  |  | - APROVADO POR: | - DATA: |

LEGENDA:  OP   Operacional    MN   Manutenção    OU  Outros